Опубликовано  в периодическом печатном издании

«Ведомости Убинского района Новосибирской области»

от 26 января 2022 года  №6

АДМИНИСТРАЦИЯ УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Убинское

от 20.01.2022 № 16-па

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании)  граждан   и расположенных в границах Убинского муниципального района Новосибирской области за границами городских и сельских населенных пунктов

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» администрация Убинского района Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных в границах Убинского муниципального района Новосибирской области за границами городских и сельских населенных пунктов.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании администрации Убинского района Новосибирской области «Ведомости Убинского района Новосибирской области».

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации Убинского района Новосибирской области Терентьева Н.Л.

Глава Убинского района

Новосибирской области                                                                              О.Ф. Конюк

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Убинского района Новосибирской области от 20.01.2022 № 16-па

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных в границах Убинского муниципального района Новосибирской области за границами городских

и сельских населенных пунктов

1. Ведро металлическое (объемом 8-10 литров).

2. Лопата совковая.

3. Емкость с песком (объемом не менее 10 литров).

4. Кошма (либо материал с аналогичными показателями по горючести).

5. Емкость с водой (в летний период – бочка объемом не менее 100 литров, в зимний период – запас воды не менее 20 литров).